Spett.le

 “ditta”

Prot. data 29/1/2015

Il Resp Unico di Procedimento, Dr.ssa Nicolai Ivana cf NCLVNI54C45E261Z in rappresentanza dell’Asp Magiera Ansaloni CF 80010410357 per conto della quale interviene e agisce nel presente in forza di legge, ritenuto sussistere ragioni di diritto e di fatto per l’affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia di cui all’art 28 del d.lgs 163/2006 da concludersi mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso ovvero semplice scambio di corrispondenza nei casi di cui all’art 334 del DPR 207/2010, alle condizioni indicate nel bando di qualificazione per il MePa, negli allegati inseriti dalla SA nella procedura negoziata, e nei successivi punti che sono da intendersi espressamente conosciuti e approvati da tutti i soggetti nel presente coinvolti, RICHIAMATI e CONSIDERATI:

* Il D.lgs 163/2006 e Il DPR 207/2010 ss.mm.ii
* La determinazione n° 88 del 18/12/2014 con la quale si disponeva di avviare procedura selettiva a norma di legge

Dato atto che l’Asp:

1. ha inteso avanzare – per le ragioni indicate nella citata determinazione – alla ditta in indirizzo [quale soggetto ammesso a seguito di procedura selettiva aperta al relativo bando di abilitazione per i prodotti sotto indicati] una richiesta di Offerta come sotto configurata avendo rinvenuto nella ditta la possibilità di disporre e offrire i beni necessari all’Asp;
2. Avanza la presente Rdo al fine di negoziare con la ditta condizioni economiche – di esecuzione – ovvero tecniche migliorative o parzialmente differenti rispetto a quelle rinvenute sullo specifico portale web al fine di valutare la possibilità di adeguarle alle proprie esigenze;
3. Considera positivamente conclusa la procedura di negoziazione con la formulazione e inoltro dell’ordinativo. In mancanza di ordinativo pervenuto entro i termini indicati nel bando (60 giorni ove non diversamente indicato) l’offerta presentata dovrà tacitamente intendersi come ritenuta non accettata ovvero non congrua / confacente DA PARTE DELL’Asp ai sensi della facoltà di cui all’art 81 comma 3 del d.lgs 163/2006 di cui si avvale l’Asp .

# TRASMETTE con l’RDO a cui la presente è allegata le seguenti :

# caratteristiche tecniche che dovranno possedere gli articoli indicati (capitolato tecnico integrativo)

# ulteriori condizioni di partecipazione alla procedura negoziata e fornitura beni / servizi (bando di gara integrativo)

* **CAPITOLATO TECNICO INTEGRATIVO**

**Le parti a sfondo colorato sono da compilarsi da parte della ditta in caso di offerta presentata.**

1. **OGGETTO**:

Il contratto ha per oggetto

1. manutenzione ordinaria che include:
	1. le visite semestrali da effettuarsi a termini di legge vigente
	2. una visita annuale di controllo ulteriore a scopi manutentivi per ogni singolo impianto

sono inclusi nei servizi di cui al punto a):

* + 1. assistenza della Ditta al soggetto competente per la vista biennale prevista per legge su tali impianti: compresa nel canone di cui al punto b)
		2. interventi illimitati per chiamate causa guasti malfunzionamenti (non comprese negli interventi semestrali) all’interno dell’orario di lavoro (8.00 – 17.00 giorni feriali) entro 24 ore. In caso di interventi di riparazione seguenti alla chiamata i costi di materiali e manodopera per il ripristino sono imputati a parte oltre al canone.
		3. Gestione delle scadenze di legge e della periodicità degli interventi necessari; attestazione documentale degli interventi eseguiti da parte del personale in modo chiaro completo con indicazione minima di 1 soggetto che compie l’intervento 2 impianto 3 data intervento 4 luogo intervento 5 difformità-vizi riscontrati se del caso.
1. interventi di riparazione resisi necessari per:
	1. adeguata manutenzione impianti
	2. riparazione causa rotture
	3. migliorie impianti

Impianti di sollevamento oggetto dell’appalto: :

* N° 2 impianti presso CRA via grande 2 – 42012 Campagnola Emilia.
* N° 2 impianti presso CRA via Marx 10 – 42010 Rio Saliceto.
* N° 2 impianti presso CRA via Ospedale 10 – 42018 S.Martino in Rio.

|  |  |
| --- | --- |
| Servizio a canone controllo semestrale di legge e intervento annuale (lettera su cui è basata la gara) | 14.400,00 € |
| Stima costi interventi di manutenzione e riparazione (lettera b) inserita a solo scopo indicativo della manutenzione presunta | 11.224,12 € |
| Totale iva esclusa  | 25.624,12 € |

**Descrizione:**

L’esecuzione dell’appalto dovrà essere assicurato alle medesime condizioni (riducendo o estendendo le medesime condizioni economiche in modo proporzionale) a quegli impianti di sollevamento che l’Asp, per aumento o riduzione dei servizi concessi in gestione, dovesse trovarsi a gestire.

Gli interventi di riparazione sono da intendersi sempre comprensivi nei costi del sopralluogo eventualmente effettuato/da effettuarsi in loco, e con quanto riportato nei preventivi inviati come indagine di mercato e negli eventuali progetti/disegni grafici predisposti/forniti.

Il costo del servizi a) e b) comprendono inoltre:

* + - il sopralluogo “on site” per l’acquisizione diretta da parte della ditta di ogni misurazione e informazione (tecnica, logistica ed amministrativa) utile alla corretta esecuzione dell’intervento che dovrà essere adeguato alla realtà degli ambienti dove lo stesso sarà eseguito.
		- La preparazione e “l’adattamento” del materiale da utilizzarsi per far corrispondere gli impianti e attrezzature con le reali caratteristiche degli ambienti interessati, installazioni e montaggi materiali e beni ove da comporre / montare (ivi inclusi eventuali carotaggi del terreno, analisi di materiali ecc)
		- La predisposizione di pratiche e istanze amministrative ai competenti organi pubblici per la regolare realizzazione del lavoro/servizio/fornitura.
		- **Servizio di Assistenza compreso nel costo fornitura per tutto il periodo di garanzia** :  Intervento di personale specializzato entro 48/72 gratuito con chiamate illimitate comprensive di trasferta e interventi di sopralluogo in caso di guasti/malfunzionamenti/cedimenti/problematiche relative ai lavori/forniture eseguiti e non dovuti a negligenza o dolo del personale dell’Asp.

Il servizio è inoltre comprensivo:

* + 1. Dell’istruzione all’uso dei sistemi/attrezzature eventualmente installati.
		2. Verifiche di regolare funzionamento o collaudi o messa in opera degli impianti installati.

In caso di chiamate che siano in orari festivi o notturni per richieste di riparazione o per liberare soggetti bloccati in ascensore , la ditta dovrà intervenire entro il tempo indicato ed al costo offerto in sede di gara con lo specifico allegato.

E’ facoltà delle parti contrattare per negoziare servizi o forniture complementari a completamento o migliorative di quelle oggetto degli interventi.

In caso di interventi di importo stimato superiore ai 1.000,00 euro la ditta dovrà attendere l’autorizzazione scritta a procedere da parte dell’Asp che si riserva in tali casi di negoziare anche con altri soggetti per valutare a chi affidare l’esecuzione degli interventi

1. Eventuali **Imballaggi, trasporti e installazione/montaggio sono a carico della Ditta** salvo diversa e formale pattuizione preventiva all’esecuzione dei lavori. Modalita’ di Trasporto: FRANCO DESTINO.
2. Decorrenza garanzia sugli impianti / beni forniti: dalla data di avvenuta consegna / installazione (si considera l’ultima in caso di più installazioni) : **12 mesi.**